|  |  | Załącznik Nr 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

( miejscowość)	 (data )

FORMULARZ OFERTOWY

z opisem przedmiotu zamówienia 
Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie niżej wymienionej usługi

- Nazwa (firma) i adres Wykonawcy, adres e-mail oraz nr telefonu :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………. 	Tel…………………………………………….…………

NIP 	 REGON	KRS…………………………….……….

- Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia :

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 	 zł. brutto, w tym obowiązująca

stawka podatku VAT w wysokości 	%

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. NETTO [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktor ciśnienia gazu Fiorentini typ FMS 50 m3/h, ciśnienie wylotowe 2,0 kPa (zakres pracy sprężyny 1,8 – 2,2 kPa) | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Osprzęt gazowy niezbędny do montażu (kapy, przedłużki itp.). |  |  |  |  |
| - Urządzenia o układzie i wymiarach umożliwiających montaż w istniejącej skrzynce gazowej; - Urządzenia nowe, nieużywane, bez wad, na gwarancji. |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena NETTO [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość BRUTTO [PLN] |
|  | Wymiana dwustopniowego reduktora ciśnienia gazu | 1 szt. |  |  |  |
| 1) Demontaż reduktora Elektrometal MIX-10; 2) Praca wykonywana zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ; 3) Praca w asyście przedstawicieli operatora gazowego w celu rozplombowania/zaplombowania układu. Organizacja asysty po stronie Zamawiającego; 4) Próba szczelności: Po wymianie reduktora uprawniony instalator przeprowadzi próbę szczelności instalacji. Próba szczelności zakończona będzie wystawieniem protokołu przez osobę z uprawnieniami; 5) Ustawienie nastaw reduktora pod optymalne parametry pracy kotła De Dietrich C230 Evo 170 kW (ciśnienie próbne gazu [mbar] min. 17, maks. 25); 6) Prace zakończone protokołem podpisanym przez osobę z uprawnieniami do dozoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 4) Próba szczelności: Po każdej wymianie reduktora uprawniony instalator musi obowiązkowo przeprowadzić próbę szczelności instalacji, aby wykluczyć ryzyko wycieku.Próba szczelności zakończona wystawieniem protokołu przez osobę z uprawnieniami. 5) Ustawić nastawy pod optymalne parametry pracy kotła De Dietrich C230 Evo 170 kW (ciśnienie próbne gazu [mbar] min. 17, maks. 25) |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się wykonać zdeklarowany przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia (zlecenia) przez Zamawiającego.

4.   Warunki gwarancji: na dostarczone urządzenia udzielam 	 gwarancji.

(Proszę o wpisanie ilości wymiaru gwarancji w miesiącach).

5.   Warunki gwarancji: na wykonane prace udzielam 	 gwarancji. 
	  	(Proszę o wpisanie ilości wymiaru gwarancji w miesiącach).

6.     Oferta jest ważna do dnia: ……………………………

(Data w formacie: dzień /miesiąc/rok).

7.     Akceptuje formę płatności przelewem w terminie 14 dni od otrzymania dostawy i doręczenia faktury do           Zamawiającego.

8.     Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 13     kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

9.     Oświadczam, że dysponuję doświadczeniem, zasobami ludzkimi oraz potencjałem technicznym, w tym sprzętem wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia..

10.   Oświadczam, że posiadam wszystkie wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

11. Zobowiązuje się materiały z demontażu nie nadające się do dalszego użytkowania wywieźć oraz zutylizować na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania przekażę nieodpłatnie do magazynu Zamawiającego.

12.   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę  do nich zastrzeżeń.

……………………………….

( podpis oferenta )