Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi polegającej na przeglądzie technicznym/serwisowym bram (w tym zawierające wymagane przez producenta niezbędne czynności konserwacyjne) w nw. obiektach MOSG:

Wykaz bram przeznaczonych do przeglądu

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj i ilość bram przeznaczonych do przeglądu technicznego/serwisowego
	1	2
1	Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Gdańsk ul. Oliwska 35	Bramy segmentowe w warsztatach samochodowych – szt. 5; / Brama wjazdowa (przy ul. Oliwskiej) – 1szt.
2	Placówka Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Kasztanowej	Brama wjazdowa – 1szt.
3	Placówka Straży Granicznej we Władysławowie przy ul. Morskiej 7	Brama wjazdowa - 1 szt.
4	Placówka Straży Granicznej w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 4	Bramy wjazdowe – 2 szt, / Bramy garażowe – 10 szt.
5	Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu	Brama wjazdowa – 1 szt.
6	Grupa Zamiejscowa Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu z siedzibą w Darłowie.	Brama wjazdowa – 1 szt.
7	Placówka Straży Granicznej w Gdyni.	Brama wjazdowa – 1 szt.
8	Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu przy ul. Grodzkiej 4	Brama wjazdowa przesuwna – 1szt.

Wykaz czynności serwisowych dla bram segmentowych:
- sprawdzenie olinowania,
- sprawdzenie mocowania trakcji pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania ruchomych części bramy: bębnów, sprężyn, zawiasów, uchwytów, rolek,
- sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa,
- sprawdzenie jakości uszczelki górnej i dolnej,
- smarowanie ruchomych elementów bramy,
- oraz inne czynności serwisowe wymagane przez producenta bram.
Dodatkowo dla bram z napędem elektrycznym:
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania napędu, sprawdzenie poprawności działania i konserwacja siłownika napędu,
- regulacja sprzęgła oraz hamulca,
- sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatyki,
- sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa: pneumatycznego oraz fotokomórek,
- oraz inne czynności serwisowe wymagane przez producenta bram.

PRZYGOTOWANIE OFERTY
Zamówienie nie jest podzielone na części.
Oferta powinna zawierać:
- odrębną wycenę brutto przeglądu każdego z ośmiu wymienionych obiektów
  oraz kwotę łączną brutto przeglądu wszystkich obiektów;
- skany uprawnień, które Wykonawca/Oferent posiada (autoryzacje, certyfikaty, zaświadczenia, itp.);
- nazwę Oferenta, adres, datę sporządzenia, podpis Oferenta, dane kontaktowe Oferenta.
3. Wszystkie części i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i kompletne, oznakowane znakiem CE oraz posiadać niezbędne instrukcje i gwarancję w języku polskim;

Usługę przeglądu-konserwacji należy wykonać w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/zlecenia. Konkretne daty przeglądów-konserwacji na poszczególnych obiektach zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
Przeglądu mogą dokonywać tylko firmy mające stosowne uprawnienia przewidziane obowiązującymi przepisami prawnymi, przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. w szczególności: dojazdy do miejsc wykonywania przeglądów, koszt wynajmu podnośnika koszowego, materiały niezbędne do wykonania konserwacji urządzeń, wymian i naprawy drobnych elementów (które producent bram w instrukcjach obsługi lub książkach serwisowych bram ujmuje w ramach czynności przeglądu technicznego serwisowego), koszty sporządzenia dokumentacji (protokołów z przeglądów) itp.

Jednocześnie informuję, że w celu prawidłowego przygotowania oferty, Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiektach, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z:
por.SG Marcin Grzesik, tel. (58) 524-24-16.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego przedstawia wygląd niektórych bram objętych przedmiotem zamówienia.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie składowe (tj. dojazd, materiały, urządzenia, koszty ewentualnej wizji lokalnej przed wykonaniem zadania, wysokość stawki podatku VAT).

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa, proszę o przesłanie oferty cenowej brutto na wykonane zadanie do dnia  27 czerwca 2025 r. na adres e-mail: do wiadomości na e-mail: sebastian.wieczorek2@strazgraniczna.pl do wiadomości: marcin.grzesik@strazgraniczna.pl .