**Opis Przedmiotu Zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Produktu** | **Zdjęcie poglądowe** | **Ilości** |
| **1.** | **Dozownik do mydła**  (kolor biały/szary) | Klasyczny, elegancki mały dozownik mydła w białym kolorze wykonany z tworzywa sztucznego ABS o pojemności 0,5 litra. Dozownik zamykany na kluczyk z okienkiem do kontroli stanu ilości mydła i z dużym przyciskiem do dozowania mydła.  **Dane techniczne:**  **Pojemność:** 500ml  **Kolor:** biały  **Wymiary około:** 170x105x105mm | 53 |
| **2.** | **Dozownik na papier toaletowy**  (kolor biały/ szary) | Dozownik na papier toaletowy w rolkach jumbo o średnicy do 23cm. Jest wykonany z sztucznego tworzywa ABS bardzo wytrwałego na uszkodzenia mechaniczne.  **Wymiary pojemnika:**  • wysokość 260 mm  • szerokość 240 mm  • głębokość 130 mm  **Gwarancja:** 2 lata "door-to-door"  **Dane techniczne:**  **Materiał:** Plastik ABS  **Kolor:** Biały / szary  **Rozmiar papieru:** Rola Ø 18 – 23cm  **Zamknięcie:** Zamek i kluczyk plastikowy | 43 |
| **3.** | **Dozownik na ręczniki papierowe**  **(listki)**  (kolor biały/szary) | **Podajnik papierowych ręczników ZZ**  Przeznaczony do ręczników papierowych w listkach.  **Dane techniczne:**  **Materiał:** Plastik ABS  **Kolor:** Biały / szary  **Pojemność**: 500 listków  **Zamknięcie:** Zamek i kluczyk plastikowy  Wymiary podajnika:  • wysokość 270 mm  • szerokość 270 mm  • głębokość 130 mm  **Gwarancja** 2 lata "door-to-door" | 36 |
| **4.** | **Kosz na śmieci pojemność około 70L z podstawą.**  (papier ,szkło ,plastik i inne – rozumiany jako komplet)  Kolor: szary/czarny | Zestaw koszy FITBIN 4X53L do segregacji PAPIER PLASTIK SZKŁO BIO | PODSTAWA | 12 kompletów |
| **5.** | **Suszarka do rąk „MERIDA”**  (kolor biały / szary) | **Elektryczna suszarka do rąk**  Suszarka z klasyczną, mocną i sprawdzoną konstrukcją o dużej trwałości.  **Dane techniczne:**  **Napięcie zasilania**: 230V,  **Moc znamionowa min**: 700 W,  **Prędkość powietrza**: min. 360 km/h,  **Czas suszenia do:** 12 s,  **Wyposażona w przewód zasilający z wtyczką**,  **Uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym**, | 15 |
| **6.** | **Lustro łazienkowe** | **Wymiary:** około 50cm x 60cm  Lustro prostokątne fazowane po obwodzie.  **Sposób montażu**: do przyklejenia | 31 |