ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY

Zadanie: Wymiana rurociągów c.o. i c.w.u. – MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35.

| Lp. | Opis pozycji kosztorysowej (Zakres prac) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty demontażowe: Demontaż rurociągów stalowych (4 nitki) wraz z armaturą w budynku i komorze | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Prace przygotowawcze: Czyszczenie kanału ciepłowniczego z zanieczyszczeń i pozostałości izolacji | mb | 17 |  |  |
| 3. | Sieć C.O.: Montaż rur stalowych preizolowanych DN 100 (R-100/200) wraz z kolanami (8 szt.) i przejściami szczelnymi | mb | 34 |  |  |
| 4. | Sieć C.W.U. (Zasilanie): Montaż rury stalowej preizolowanej DN 65 (R-65/140) wraz z kolanami (4 szt.) | mb | 17 |  |  |
| 5. | Sieć C.W.U. (Cyrkulacja): Montaż rury stalowej preizolowanej DN 40 (R-40/110) wraz z kolanami (4 szt.) | mb | 17 |  |  |
| 6. | Armatura C.O.: Dostawa i montaż zaworów odcinających DN 100 (budynek i komora) | szt. | 4 |  |  |
| 7. | Armatura C.W.U.: Dostawa i montaż zaworów odcinających DN 65 (2 szt.) oraz DN 40 (2 szt.) | kpl. | 1 |  |  |
| 8. | Badania i próby: Próba szczelności instalacji (hydrauliczna) wraz z protokołem | kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Zabezpieczenie antykorozyjne: Malowanie odsłoniętych części rurociągów w budynku i komorze | m2 | - |  |  |
| 10. | Roboty odtworzeniowe: Montaż płyt betonowych (odzysk) oraz ustawienie krawężników (odzysk) | mb | 24 |  |  |
| 11. | Roboty ziemne: Zasypanie i zagęszczenie kanału (materiał z odzysku) | m2 | 54 |  |  |
| 12. | Zieleń: Dostawa czarnoziemu, plantowanie i obsianie trawą | m2 | 60 |  |  |
| 13. | Utylizacja: Wywóz i koszt utylizacji odpadów poremontowych | ryczałt | 1 |  |  |
|  | SUMA NETTO: |  |  |  | 0,00 zł |
|  | PODATEK VAT (23%): |  |  |  | 0,00 zł |
|  | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM: |  |  |  | 0,00 zł |

Dodatkowe informacje:

- Cena jednostkowa musi zawierać koszty zakupu materiałów (z wyłączeniem tych z odzysku), transportu, robocizny oraz pracy sprzętu.

- Wykonawca musi uwzględnić wykonanie izolacji złączy na rurociągach preizolowanych zgodnie z technologią producenta.

..................................................................

(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)