## Arkusz1
Lp. | Lokalizacja | Umiejscowienie | MODEL | Zakecenia po przeglądzie
1 | Placówka SG w Gdańsku ul. Kasztanowa 1 ; 80-504 | ul. Kasztanowa 1 | LG ; ASNW2462EFO | Uszkodzona roleta nawiewu (Zdemontowana)
2 | KDSG Stara Pasłęka; Stara Pasłęka 9 ; 14-500 Stara Pasłęka | Bud. Nr 1 / serwerownia KDSG / 1 piętro | MIDEA; MB12N8D6-I / nr1 | W urządzeniu 1 po lewej uszkodzony silnik wentylatora jed. wew. - hałas podczas pracy.
|  | Bud. Nr 1 / serwerownia KDSG / 1 piętro | MIDEA; MB12N8D6-I / nr2 | W urządzeniu 2 po lewej uszkodzony silnik wentylatora jed. wew. - hałas podczas pracy.
3 | PSG Gdańsk Rębiechowo ul. Szybowcowa 39; 80-298 Gdańsk |  | MIDEA; M12N8D6 1 | Zalecane założenie peszla na instalacji chłodniczej w celu zabezpieczenia instalacji przed warunkami atmosferycznymi. W pom. 1.17 uszkodzona płetwa nawiewu.
|  |  | KAISAI; KEX-24KTGI | Zalecane założenie peszla na instalacji chłodniczej w celu zabezpieczenia instalacji przed warunkami atmosferycznymi
4 | PSG Władysławowo ul. Morska 7; 84-120 Władysławowo | Serwerownia | LG; ANSW2462EFO | Mało czynnika, Brak żaluzji
5 | PSG Władysławowo/PO Białogóra / ul. Mosrska 7; 84-120 Władysławowo |  | YORK; YJJB09FSAAA | Uszkodzona izolacja termiczna
6 | PSG Władysławowo/PO Rozewie / ul. Mosrska 7; 84-120 Władysławowo |  | YORK; YJJ99BO9FSAAA | Uszkodzona izolacja termiczna
7 | PSG Władysławowo/PO Jastarnia / ul. Mosrska 7; 84-120 Władysławowo |  | LENOX; LXVAIHM12NO | Uszkodzona izolacja termiczna
8 | PSG Władysławowo/PO Góra Szwedów / ul. Mosrska 7; 84-120 Władysławowo |  | LG; USUW126B8FO | Uszkodzona izolacja termiczna
9 | GZ Łeba/PO Łeba / ul. Jachtowa 1, 84-360 Łeba |  | LG; USUW126B8FO | Uszkodzona izolacja termiczna
10 | GZ Łeba/PO Czołpino/ ul. Jachtowa 1, 84-360 Łeba |  | YORK; YJJB09FSAAA | Jednostka wew. niesprawna, uszkodzony zspół napędowy wentylatora.
|  | Wieża | MITSUBISHIl; SUZKA35VA4 | Uszkodzona izolacja termiczna
11 | PSG Ustka/PO USTKA / Uroczysko 4A, 76-270 Ustka | UPS | YORK; YJJB09FSAAA | Uszkodzona izolacja termiczna
12 | PSG Usztka/PO Jarosławiec / Uroczysko 4A, 76-270 Ustka |  | YORK: YJJB09FSAAA | Uszkodzona izolacja termiczna
13 | GZ DARŁOWO/PO Łazy/ ul. Ojca Damiana Tynieckiego 33, 76-150 Darłowo |  | YORK; YJKB09FSAAA | Uszkodzona izolacja termiczna
14 | PSG Kołobrzeg/PO Kołobrzeg/ Gen. Władysława Sikorskiego 7, 78-100 Kołobrzeg | UPS | YORK; YJV09FS | Uszkodzona izolacja termiczna
15 | PSG Świnoujście / Dworcowa 1, 72-600 Świnoujście |  | YORK; YJKB09FSAAA | Brak możliwości uruchomienia
16 | GZ REWAL/PO Dziwnów/ ul. Dworcowa 14, 72-344 Rewal |  | GREE; GWK12QC | Słabo chłodzi, mało czynnika chłodzącego, agregat rozłącza się
17 | GZ REWAL/PO Niechorze/ ul. Dworcowa 14, 72-344 Rewal |  | YORK; R407C | Uszkodzona izolacja termiczna
18 | PSG SZCZECIN/ Żołnierska 4, 71-210 Szczecin | Bud. Nr 3 | FUJITSU; AOYG18i i ASYG30 | Uszkodzona pokrywa jed. Wew.
|  | Bud. Nr 1 | DAIKIN; FHQ35BVV1B | Uszkodzona klapa jed. Wew.
|  | Bud. Nr 1 +CC4:C25 | LG; USMW126B8AO | Uszkodzony napęd żaluzji